Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Obiekt | Adres - Miejsce dostarczania energii elektrycznej | Moc przyłączeniowa obiektu (kW) | Grupa taryfowa | Minimalna planowana ilość pobieranej energii elektrycznej (kWh/rok) – prognoza na 2012/2013 rok (12 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biuro | ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice | 32 | C 11 | 5 795 |
| 2 | Biuro | ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice | 4 | C 11 | 2 998 |
| 3 | Biuro Sulęczyno | ul. Kaszubska 8, 83-320 Sulęczyno | 16 | C 11 | 1 285 |
| 4 | Hydrofornia | Kistowo | 54 | C 11 | 46 370 |
| 5 | Hydrofornia | Mściszewice | 41 | C 11 | 28 276 |
| 6 | Hydrofornia | Sulęczyno | 48 | C 11 | 51 234 |
| 7 | Hydrofornia | Widna Góra | 32 | C 11 | 14 423 |
| 8 | Hydrofornia | Węsiory | 80 | C 11 | 15 821 |
| 9 | Hydrofornia | Żakowo | 32 | C 11 | 4 916 |
| 10 | Hydrofornia | Bukowa Góra | 40 | C 11 | 9 140 |
| 11 | Hydrofornia | Kujaty | 32 | C 11 | 63 059 |
| 12 | Hydrofornia | Puzdrowo | 32 | C 11 | 38 604 |
| 13 | Hydrofornia | Janowo | 65 | C 21 | 250 097 |
| 14 | Hydrofornia | Lęborska, Sierakowice | 73 | C 11 | 86 137 |
| 15 | Hydrofornia | Stara Huta | 32 | C 11 | 14 371 |
| 16 | Hydrofornia | Bącka Huta | 40 | C 11 | 36 123 |
| 17 | Hydrofornia | Gowidlino | 40 | C 11 | 32 741 |
| 18 | Hydrofornia | Kamienica Królewska | 40 | C 11 | 19 979 |
| 19 | Hydrofornia | Mojusz | 32 | C 11 | 28 046 |
| 20 | Hydrofornia | Lisie Jamy | 32 | C 11 | 52 383 |
| 21 | Hydrofornia | Szklana | 32 | C 11 | 54 371 |
| 22 | Hydrofornia | Jelonko | 32 | C 11 | 13 360 |
| 23 | Hydrofornia | Tuchlino | 32 | C 11 | 19 729 |
| 24 | Przepompownia wody | Kowale | 1 | C 11 | 636 |
| 25 | Przepompownia wody | Widna Góra | 5 | C 11 | 2 082 |
| 26 | Przepompownia wody | Gowidlino | 32 | C 11 | 4 491 |
| 27 | Przepompownia 1 | Sulęczyno | 26 | C 11 | 10 266 |
| 28 | Przepompownia 2 | ul. Żeromskiego; Sulęczyno | 32 | C 11 | 1 212 |
| 29 | Przepompownia ścieków | ul. Zielona; Sierakowice | 11 | C 11 | 93 |
| 30 | Przepompownia ścieków | ul. W. Polskiego; Sierakowice | 11 | C 11 | 7 180 |
| 31 | Przepompownia ścieków | ul. Kopernika; Sierakowice | 11 | C 11 | 549 |
| 32 | Przepompownia ścieków | ul. Leśna; Sierakowice | 11 | C 11 | 199 |
| 33 | Oczyszczalnia Sulęczyno | ul. Ekologiczna, Sulęczyno | 41 | C 11 | 121 027 |
| 34 | PrzepompowniaPSY (nr działki 73/1) | ul. Jeziorna; Sierakowice | 25,5 | C 11 | 15 500 |
| 35 | PrzepompowniaPP 1 (nr działki 383/10) | Puzdrowo | 25,5 | C 11 | 12 700 |
| 36 | PrzepompowniaPG 5 (nr działki 516/5) | Gowidlino | 16,5 | C 11 | 4 600 |
| 37 | Przepompownia PG 4 (nr działki 786/10) | Gowidlino | 12,5 | C 11 | 4 300 |
| 38 | PrzepompowniaPG 6 (nr działki 659/3) | Gowidlino | 25,5 | C 11 | 14 200 |
| 39 | PrzepompowniaPS1 (działka nr 662/2) | ul. Peplińskiego, Sierakowice | 12,5 | C 11 | 3 100 |
| 40 | PrzepompowniaPP2 (działka nr 83/1) | Paczewo | 12,5 | C 11 | 4 500 |
| 41 | PrzepompowniaPB1 (działka nr 262/3, 263/4) | Bukowo | 16,5 | C11 | 2 700 |