POIŚ/ZP/8/2014								Załącznik nr 1 do SIWZ

.............................................................

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.......................................................................................................................................................................

Siedziba....................................................................................................................................................................

Nr telefonu/faks.........................................................................................................................................................

nr NIP........................................................................................................................................................................

nr REGON.................................................................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gowidlino, w miejscowości Sierakowice-Sosnowa Góra oraz w miejscowości Mojusz-Łączki w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”, oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę ryczałtową:

Część nr 11)

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gowidlino

Zakres rzeczowy inwestycji:

- Wodociąg PE 100 RC Ø160mm (SDR17) PN10    L =  458,0 m

- Wodociąg PE 100 RC Ø110mm (SDR17) PN10    L =  3414,0  m

- Wodociąg PE 100 RC Ø90mm (SDR17) PN10       L =  1172,0  m

- Wodociąg PE 100 RC Ø50mm (SDR17) PN10       L =  10,0  m

- Odgałęzienie wodociągowe PEØ32mm PN10      L = 177,3 m; 59szt. + 29 przepięć

- Hydranty ppoż. nadziemne                                    Ø80mm   24  kpl.

- Studnia z rejestratorem przepływu i ciśnienia PE Ø 1000mm    5  kpl.

Cena netto: ………………………………………………PLN ,

słownie: ……….………………….

VAT: ………………………………………………………PLN,

słownie:……………………………

Cena brutto: ……………………………………………..PLN,

słownie:……………………………

Oferujemy gwarancję na przedmiot zamówienia przez okres  _______________ miesięcy (nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 60 miesięcy).

Część nr 21)

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sierakowice-Sosnowa Góra

Zakres rzeczowy inwestycji:

- Wodociąg PE 100 RC Ø90mm (SDR17) PN10       L = 1367,0  m

- Odgałęzienie wodociągowe PEØ40mm PN10     L =   32 m;   5 szt. + 2 przepięcia

- Hydranty ppoż. nadziemne  Ø80mm                      4  kpl.

- Studnia z rejestratorem przepływu i ciśnienia PE Ø 1000mm    1  kpl.

Cena netto: ………………………………………………PLN ,

słownie: ……….………………….

VAT: ………………………………………………………PLN,

słownie:……………………………

Cena brutto: ……………………………………………..PLN,

słownie:…………………………….

Oferujemy gwarancję na przedmiot zamówienia przez okres  _______________ miesięcy (nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 60 miesięcy).

Część nr 31)

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mojusz-Łączki

Zakres rzeczowy inwestycji:

- Wodociąg PE100RC  Ø 90mm (SDR17) PN10 	   L = 1858,8 m

- Hydrant ppoż. nadziemny Ø 80mm 			   6 kpl.

- Studnia regulatora ciśnienia  bet.  Ø 1200mm                1 kpl.

- Odgałęzienia wodociągowe PE Ø 40mm PN10               L = 28,5 m; 4 szt.

- Studnia z rejestratorem przepływu i ciśnienia PE Ø 1000mm    1  kpl.

Cena netto: ………………………………………………PLN ,

słownie: ……….………………….

VAT: ………………………………………………………PLN,

słownie:……………………………

Cena brutto: ……………………………………………..PLN,

słownie:…………………………….

Oferujemy gwarancję na przedmiot zamówienia przez okres  _______________ miesięcy (nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 60 miesięcy).

- Wypełnia Wykonawca – należy wpisać cenę części, której dotyczy oferta

Ww. ceny zawierają wszystkie koszty wynikające z wykonania zamówienia.

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do 15.05.2015 r.

- Termin płatności 30 dni.

- Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki:

1)  ..........................................................................................................

2)  ..........................................................................................................

3)  ..........................................................................................................

4)  ..........................................................................................................

5)  ..........................................................................................................

- Zastrzeżenie Wykonawcy

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy