**Wodociagi_logo_UE_list.wmf**

**POIS/ZP/3/2011**

***Załącznik nr 1a***

**FORMULARZ CENOWY WYKONAWCYW TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO *o wartości* szacunkowej powyżej 4 845 000,00 EUR**

Przedmiot zamówienia:

**Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Łyśniewo-Migi-Poręby-Sierakowice oraz we wsi Tuchlino w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”**

**PREAMBUŁA**

Opisy poszczególnych pozycji podane w FORMULARZU CENOWYM WYKONAWCY nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót. Pozycje te zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach Kontraktu, przede wszystkim w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym Wykonawcy i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadzi do Formularza cenowego Wykonawcy, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszelkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio czy teżsugerowanych, wynikających z niniejszego Kontraktu, i że stosownie do nich wyceni wszystkie pozycje Robót w Formularzu cenowym Wykonawcy. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie elementy, które są niezbędne dla osiągnięcia wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, nawet, jeżeli elementy te nie zostały wymienione w w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót czy w Formularzu cenowym Wykonawcy.

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki, w tym poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem. O ile Formularz cenowy Wykonawcy nie przewiduje innych pozycji, należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach na wszelkie ponoszone koszty związane. Stawki bądź kwotywprowadzoneprzez Wykonawcę w odniesieniu do poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym Wykonawcy muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania Robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie kosztystałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile niewymienione oddzielnie), odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty wprowadzone w Formularzu cenowym Wykonawcy, podczas gdy koszty dotyczące określonych elementów Robót należy rozłożyć na te pozycje, których te elementy dotyczą.

Stawki bądź kwoty dla poszczególnych pozycji,wprowadzone w Formularzu cenowym Wykonawcy należy podać w złotych polskich [PLN], bez VAT. O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w stawkach bądź kwotach innych pozycji. VAT zostanie zapłacony w należnej kwocie zgodnie z przepisami prawa polskiego w sprawie VAT.

Zmiany w Formularzu cenowym Wykonawcy, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone.

Stawki i kwoty wpisane do Formularza cenowego Wykonawcy zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności częściowych oraz przy wycenie Zmian.

Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

**Odcinek 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **OPIS ROBÓT** | **JEDNOSTKA WYCENY** | **WARTOŚĆ NETTO (PLN)** |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuchlino (opis w dokumentacji projektowej **„Etap II część II”**), które obejmuje poniższy zakres rzeczowy: | | | |
| 1 | Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 - 2.431,7 mb | Ryczałt |  |
| 2 | Rurociągi tłoczne DN 110, 90, 63 – 1.986,7 mb | Ryczałt |  |
| 3 | Sieciowe przepompownie ścieków sanitarnych - 2 komplety | Ryczałt |  |
| 4 | Lokalne przepompownie ścieków sanitarnych - 1 komplet | Ryczałt |  |
| 5 | Odgałęzienia sieci na posesje (49 szt.) - 410,2 mb | Ryczałt |  |
|  | **Koszty robót ogółem\*** |  |  |

**\* kwotę tę należy przenieść do tabeli „Razem Odcinek 1 i Odcinek 2”**

**Odcinek 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **OPIS ROBÓT** | **JEDNOSTKA WYCENY** | **WARTOŚĆ NETTO (PLN)** |
| Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Łyśniewo-Migi-Poręby-Sierakowice (opis w dokumentacji projektowej **„Etap III część I”**), które obejmuje poniższy zakres rzeczowy: | | | |
| 1 | Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej DN 500, 400, 20 - 8.839 mb | Ryczałt |  |
| 2 | Rurociągi tłoczne DN 140, 110, 90, 63 – 3.940 mb | Ryczałt |  |
| 3 | Sieciowe przepompownie ścieków sanitarnych - 6 kompletów | Ryczałt |  |
| 4 | Lokalne przepompownie ścieków sanitarnych - 2 komplety | Ryczałt |  |
| 5 | Odgałęzienia sieci na posesje (158 szt.) - 980 mb | Ryczałt |  |
|  | **Koszty robót ogółem\*\*** |  |  |

**\*\* kwotę tę należy przenieść do tabeli „Razem Odcinek 1 i Odcinek 2”**

**Odcinek 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **OPIS ROBÓT** | **JEDNOSTKA WYCENY** | **WARTOŚĆ NETTO (PLN)** |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuchlino (opis w dokumentacji projektowej **„Zakres nr 4 Rębienica-Tuchlino Etap II część II”**), które obejmuje poniższy zakres rzeczowy: | | | |
| 1 | Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 - 408,6 mb | Ryczałt |  |
| 2 | Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej DN 160 - 63,1 mb | Ryczałt |  |
| 3 | Odgałęzienia sieci na posesje (10 szt.) - 37,1 mb | Ryczałt |  |
|  | **Koszty robót ogółem\*\*\*** |  |  |

**\*\*\* kwotę tę należy przenieść do tabeli „Razem Odcinek 3”**

**Razem Odcinek 1 i Odcinek 2 oraz Odcinek 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **OPIS ROBÓT** | **JEDNOSTKA WYCENY** | **WARTOŚĆ NETTO (PLN)** |
| 1 | Odcinek 1 i Odcinek 2 | Ryczałt |  |
| 2 | Odcinek 3 | Ryczałt |  |
|  | **Koszty robót ogółem\*\*\*\*** | Ryczałt |  |

**\*\*\*\* kwotę tę należy przenieść do Formularza ofertowego (załącznik nr 1) „Razem Odcinek 1 i Odcinek 2 oraz Odcinek 3 cena netto”**

.................................................................................... Data i podpis Wykonawcy