POIS/ZP/7/2011

Załącznik nr  1A

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej 4 845 000,00 EUR

Przedmiot zamówienia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków  i infrastrukturą towarzyszącą: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice (etap III cz. 2) – zadanie 1

oraz zakres nr 5: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice (etap III cz. 2) – zadanie 2

w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

PREAMBUŁA

Opisy poszczególnych pozycji podane w FORMULARZU CENOWYM WYKONAWCY nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy na wykonanie Robót. Pozycje te zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach Umowy, przede wszystkim w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym Wykonawcy i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadzi do Formularza cenowego Wykonawcy, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszelkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, wynikających z niniejszej Umowy, i że stosownie do nich wyceni wszystkie pozycje Robót w Formularzu cenowym Wykonawcy. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie elementy, które są niezbędne dla osiągnięcia wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, nawet, jeżeli elementy te nie zostały wymienione w  dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót czy w Formularzu cenowym Wykonawcy.

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki, w tym poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Umową. O ile Formularz cenowy Wykonawcy nie przewiduje innych pozycji, należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach na wszelkie ponoszone koszty związane. Stawki bądź kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym Wykonawcy muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania Robót opisanych w Umowie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile niewymienione oddzielnie), odnoszące się do niniejszej Umowie jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty wprowadzone w Formularzu cenowym Wykonawcy, podczas gdy koszty dotyczące określonych elementów Robót należy rozłożyć na te pozycje, których te elementy dotyczą.

Stawki bądź kwoty dla poszczególnych pozycji, wprowadzone w Formularzu cenowym Wykonawcy należy podać w złotych polskich [PLN], bez VAT. O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w stawkach bądź kwotach innych pozycji. VAT zostanie zapłacony w należnej kwocie zgodnie z przepisami prawa polskiego w sprawie VAT.

Zmiany w Formularzu cenowym Wykonawcy, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone.

Stawki i kwoty wpisane do Formularza cenowego Wykonawcy zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności częściowych oraz przy wycenie Zmian.

Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Umowy.

Etap III cz.2 - Kamienica Królewska, Załakowo- Pałubice – zadanie 1:

TABELA 1.

| Lp. | Wykaz Cen | Jednostka | Ilość | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CZĘŚĆ OGÓLNA: |  |  |  |
|  | Tablice informacyjne | kpl | 4 |  |
|  | Tablice pamiątkowe | kpl | 4 |  |
| 3. | Opłaty administracyjne | ryczałt | komplet |  |
|  | RAZEM CZĘŚĆ OGÓLNA: |  |  |  |
| II. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: |  |  |  |
|  | Wytyczenie tras kanałów w terenie | km | 19,161 |  |
|  | RAZEM ROBOTY PZYGOTOWAWCZE: |  |  |  |
| III. | ROBOTY INSTALACYJNE: |  |  |  |
|  | Wykonanie kanału grawitacyjnego z rur PVC-U lite dn 200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z próbami szczelności, jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 10250,3 |  |
|  | Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE RC dn 200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej | m | 45,7 |  |
|  | Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową dn 300 z wciągnięciem rury przewodowej dn 200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej | m | 435 |  |
| 4. | Wykonanie studni betonowych dn 1200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej | kpl | 64 |  |
| 5. | Wykonanie studni z tworzyw sztucznych systemowych dn 400 zbiorczych wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej | kpl | 265 |  |
| 6. | Wykonanie kanału tłocznego z rur PE RC dn 110 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z próbami ciśnieniowymi, jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 2967 |  |
| 7. | Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE RC dn 110 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej | m | 30 |  |
| 8. | Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową dn 200 z wciągnięciem rury przewodowej dn 110 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej | m | 35,0 |  |
| 9. | Wykonanie kanału tłocznego z rur PE RC dn 90 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z próbami ciśnieniowymi, jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 3178,3 |  |
| 10. | Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową dn 150 z wciągnięciem rury przewodowej dn 90 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej | m | 19,7 |  |
| 11. | Wykonanie kanału tłocznego z rur PE RC dn 63 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, zasuwą dn 50, próbami ciśnieniowymi, jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 357 |  |
| 12. | Wykonanie studni betonowych rozprężnych dn 1200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej | kpl | 9 |  |
| 13. | Wykonanie studni betonowej włączeniowej dn 1200 z 2 zasuwami dn 80 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej | kpl | 1 |  |
| 14. | Wykonanie studni betonowej włączeniowej dn 1200 z zasuwami dn 50 i dn100 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej | kpl | 1 |  |
| 15. | Wykonanie studni betonowych dn 1200 z klapą rewizyjną wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej | kpl | 11 |  |
| 16. | Wykonanie studni betonowych dn 1200 z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej | kpl | 9 |  |
| 17. | Wykonanie odgałęzień na sieci z rur PVC-U lite dn 160, zakończonych studnią dn 315, o średniej długości 7,0 m, wraz z przeciskami, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej | kpl | 264 |  |
| 18. | Przepompownia PW2 w Pałubicach-Wybudowaniu wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, 19.uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | kpl | 1 |  |
| 19. | Przepompownia PK4 w Pałubicach-Wybudowaniu wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | kpl | 1 |  |
| 20. | Przepompownia PK2 w Kamienicy Królewskiej wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, betonowymi (posadowienie na płycie fundamentowej), umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | kpl | 1 |  |
| 21. | Przepompownia PK1 w Kamienicy Królewskiej wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | kpl | 1 |  |
| 22. | Przepompownia PW1 w Pałubicach-Wybudowaniu wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | kpl | 1 |  |
| 23. | Przepompownia PZ1 w wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | kpl | 1 |  |
| 24 | Przepompownia PW3 w Pałubicach-Wybudowaniu wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia),robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | kpl | 1 |  |
| 25. | Przepompownia PK5 w Kamienicy Królewskiej wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | kpl | 1 |  |
| 26. | Przepompownia PK6 w Kamienicy Królewskiej wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia),robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | kpl | 1 |  |
| 27. | Przepompownia Plok1 w Pałubicach-Wybudowaniu (WIM) wraz z automatyką, przyłączem elektrycznym, instalacją elektryczną i uziemieniem (z dokumentacją projektową części elektrycznej), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | kpl | 1 |  |
| 28. | Przepompownia Plok2 w Kamienicy Królewskiej (Ekbork) wraz z automatyką, przyłączem elektrycznym, instalacją elektryczną i uziemieniem (z dokumentacją projektową części elektrycznej), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | kpl | 1 |  |
|  | RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE: |  |  |  |
| IV. | ROBOTY DROGOWE: |  |  |  |
| 1. | Nawierzchnia asfaltowa rozbiórka wraz z odtworzeniem, zgodnie ze specyfikacją | m2 | 853 |  |
| 2. | Nawierzchnia z płyt drogowych 300x150x15 rozbiórka wraz z odtworzeniem zgodnie ze specyfikacją | m2 | 933 |  |
| 3. | Nawierzchnia z płyt drogowych YOMB 100x75x15 rozbiórka wraz z odtworzeniem zgodnie ze specyfikacją | m2 | 45 |  |
| 4. | Nawierzchnia z brukowca rozbiórka wraz z odtworzeniem zgodnie ze specyfikacją | m2 | 91 |  |
| 5. | Nawierzchnia z płyt chodnikowych 50x50 rozbiórka wraz z odtworzeniem zgodnie ze specyfikacją | m2 | 223 |  |
| 6. | Nawierzchnia z kostek betonowych rozbiórka wraz z odtworzeniem zgodnie ze specyfikacją | m2 | 691 |  |
| 7. | Krawężnik betonowy 15x30 cm rozbiórka wraz z odtworzeniem zgodnie ze specyfikacją | m | 263 |  |
| 8. | Odtworzenie nawierzchni drogi ziemnej zgodnie ze specyfikacją | m2 | 11500 |  |
| 9. | Budowa zjazdu z drogi powiatowej do przepompowni PW2, utwardzonego kostką betonową, z zabezpieczeniem niskimi krawężnikami, wraz z ukształtowaniem skarpy i wykonaniem przepustu dla rowu przydrożnego rurą betonową DN 400 o długości 8m (łączna powierzchnia utwardzenia kostką brukową - 33,3 m2), jak w dokumentacji projektowej | m2 | 33,30 |  |
| 10. | Budowa zjazdu do przepompowni PK4 z utwardzeniem w poboczu drogi wojewódzkiej kostką betonową na powierzchni 18,9 m2 z zabezpieczeniem niskim krawężnikiem, jak w dokumentacji projektowej, wraz z zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m2 | 18,9 |  |
| 11. | Budowa zjazdu do przepompowni PK2 z utwardzeniem w poboczu drogi powiatowej kostką betonową na powierzchni 33 m2 z zabezpieczeniem niskimi krawężnikami i utwardzeniem kruszywem pozostałej części zjazdu na powierzchni 32 m2, z zabezpieczeniem krawężnikami, jak w dokumentacji projektowej , wraz z zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m2 | 65 |  |
| 12. | Budowa utwardzonego kruszywem zjazdu z drogi gminnej do przepompowni PK1 | m2 | 10,00 |  |
| 13. | Budowa utwardzonego kruszywem zjazdu z drogi gminnej do przepompowni PK1 | m2 | 19,4 |  |
| 14. | Budowa zjazdu z drogi gminnej do przepompowni PZ1, wraz z ukształtowaniem skarpy, rozścieleniem geowłókniny, utwardzeniem kostką betonową na powierzchni 36,8 m2, z zabezpieczeniem niskimi krawężnikami, jak w dokumentacji projektowej | m2 | 36,80 |  |
| 15. | Budowa utwardzonego kruszywem zjazdu z drogi gminnej do przepompowni PK1 | m2 | 8,2 |  |
| 16. | Budowa zjazdu z drogi gminnej do przepompowni PK6, wraz z ukształtowaniem skarpy, rozścieleniem geowłókniny, utwardzeniem kostką betonową na powierzchni 46,7 m2, z zabezpieczeniem niskimi krawężnikami, jak w dokumentacji projektowej | m2 | 46,70 |  |
|  | RAZEM ROBOTY DROGOWE: |  |  |  |
| V. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI: |  |  |  |
| 1. | Wykonanie ogrodzenia, fundamentów pod urządzenia, w tym fundament dla zurawika z gniazdem (stopą), nawierzchni z kostki betonowej., zgodnie ze specyfikacją | kpl | 9,0 |  |
|  | RAZEM ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI: |  |  |  |
|  | RAZEM TABELA 1: (I + II + III + IV + V)* : |  |  |  |

*kwotę tę należy przenieść do TABELI 3 ( lp.1) : Cena netto.

ZAKRES nr 5: KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO-PAŁUBICE (etap III cz.2), WIEŚ KAMIENICA KRÓLEWSKA – ZADANIE 2

TABELA 2.

| Lp. | Wykaz Cen | Jednostka | Ilość | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | CZĘŚĆ OGÓLNA: |  |  |  |
| 1. | Tablice informacyjne | kpl | 1 |  |
| 2. | Opłaty administracyjne | ryczałt | komplet |  |
|  | RAZEM CZĘŚC OGÓLNA: |  |  |  |
|  | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |
| II. | ROBOTY ROZBIÓRKOWE: |  |  |  |
| 1. | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 20x10x8 cm na podsypce cem.piaskowej | m2 | 27,00 |  |
| 2. | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej | m2 | 22,00 |  |
| 3. | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 | 1,00 |  |
| 4. | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km, krotność = 9 | m3 | 1,00 |  |
| 5. | Utylizacja gruzu na wysypisku | m3 | 1,00 |  |
|  | RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE: |  |  |  |
| III. | ROBOTY ZIEMNE (Sieć kanalizacji grawitacyjnej z odgałęzieniami) : |  |  |  |
|  | Wytyczenie tras kanałów w terenie | km | 1,232 |  |
|  | Wykopy liniowe o szerokości 1 m wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 na odkład w gruncie kat.III - 75% wykopu mechanicznie, wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym: S 425/1-S 425/15 – 731,75. S 425/12-S 425/18 – 230,64. S 425/4-SRPLok2 – 8,12. S 425/6-S 425/7 – 45,47. S 425/16-S 425/16/2 – 66,81. PLok2-S 1502 – 56,55. S 400/2-S 400/7 – 724,79. | m3 | 1 864,13 |  |
| 3. | Wykopy liniowe o szerokości 1 m wykonywane z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym w gruncie kat.III - 25 % wykopu ręcznie, wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym: S 425/1-S 425/15 – 243,92. S 425/12-S 425/18 – 76,88. S 425/4-SRPLok2 – 2,71. S 425/6-S 425/7 – 15,16. S 425/16-S 425/16/2 – 22,27. PLok2-S 1502 – 18,85. S 400/2-S 400/7 – 241,60. | m3 | 621,38 |  |
| 4. | Wykopy jamiste pod studzienki Dn 1200 w gruncie kat.III, wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym: S 425/1-S 425/15 – 25,43. S 425/12-S 425/18 – 0,00. S 425/4-SRPLok2 – 0,00. S 425/6-S 425/7 – 0,00. S 425/16-S 425/16/2 – 0,00. PLok2-S 1502 – 21,88. S 400/2-S 400/7 – 0,00. | m3 | 47,30 |  |
| 5. | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szalunkiem płytowym przestawnym w gruncie kat. III wraz z rozbiórką | m2 | 4 611,20 |  |
| 6. | Przesianie piasku rodzimego dla potrzeb podłoża pod kanały grawitacyjne i studzienki, podłoże o grubości 20 cm | m2 | 1 048,00 |  |
| 7. | Przesianie piasku rodzimego dla potrzeb obsypki i zasypki o grubości 30 cm | m2 | 1 048,00 |  |
| 8. | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV - zgodnie z procedurą | m3 | 2 008,80 |  |
| 9. | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 2 008,80 |  |
| 10. | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 524,00 |  |
| 11. | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km, krotność = 9 | m3 | 524,00 |  |
|  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE: |  |  |  |
| IV. | ROBOTY MONTAŻOWE: |  |  |  |
| 1. | Wykonanie kanału grawitacyjnego z rur PVC-U lite dn 200 wraz z próbami szczelności, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 963,9 |  |
| 2. | Wykonanie kanału grawitacyjnego z rur PVC-U lite dn 160 wraz z próbami szczelności, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 84,1 |  |
| 3. | Wykonanie przewiertu sterowanego rurą HD-PE dn 350 z wciągnięciem rury przewodowej dn 200 | m | 66,5 |  |
| 4. | Wykonanie studni betonowych dn 1200 jak w dokumentacji projektowej | kpl | 4 |  |
| 5. | Wykonanie studni z tworzyw sztucznych systemowych dn 400 zbiorczych, jak w dokumentacji projektowej | kpl | 23 |  |
| 6. | Wykonanie kanału tłocznego z rur PE RC dn 63 wraz z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, próbami ciśnieniowymi, jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 117,8 |  |
| 7. | Wykonanie studni betonowej rozprężnej dn 1200 jak w dokumentacji projektowej | kpl | 1 |  |
| 8. | Przepompownia PLok montaż w gotowym wykopie, cena wraz z automatyką, przyłączem elektrycznym, instalacją elektryczną i uziemieniem (z dokumentacją projektową części elektrycznej), | kpl | 1 |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE: |  |  |  |
| V. | ROBOTY DROGOWE: |  |  |  |
| 1. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z odzysku 100%) | m2 | 27,0 |  |
| 2. | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (materiał z odzysku 80%) | m2 | 22,0 |  |
| 3. | Odtworzenie nawierzchni drogi ziemnej zgodnie ze specyfikacją | m2 | 2220,0 |  |
|  | RAZEM ROBOTY DROGOWE: |  |  |  |
| VI. | BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH |  |  |  |
| 1. | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC-U lite dn 160, zakończonego studnią dn 300, o średniej długości 2,57 m, wraz z wytyczeniem, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, jak w dokumentacji projektowej | ryczałt | 30 |  |
|  | RAZEM BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH: |  |  |  |
|  | RAZEM TABELA 2: (I + II + III + IV + V + VI)* : |  |  |  |

*kwotę tę należy przenieść do TABELI 3 ( lp.2) : Cena netto.

TABELA 3

| Lp. | Nazwa: | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 1. | TABELA 1 |  |
| 2. | TABELA 2 |  |
|  | RAZEM* : |  |

*kwotę tę należy przenieść do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) pn.: Cena netto.

............................................................                                                                                                                                                   Data i podpis Wykonawcy