POIS/ZP/3/2012

Załącznik nr  1a

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i  przepompowniami ścieków         w miejscowościach Sulęczyno - Kłodno gmina Sulęczyno w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

PREAMBUŁA

Opisy poszczególnych pozycji podane w FORMULARZU CENOWYM WYKONAWCY nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy na wykonanie Robót. Pozycje te zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach Umowy, przede wszystkim w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym Wykonawcy i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadzi do Formularza cenowego Wykonawcy, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszelkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, wynikających z niniejszej Umowy, i że stosownie do nich wyceni wszystkie pozycje Robót w Formularzu cenowym Wykonawcy. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie elementy, które są niezbędne dla osiągnięcia wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, nawet, jeżeli elementy te nie zostały wymienione w  dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót czy w Formularzu cenowym Wykonawcy.

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki, w tym poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Umową. O ile Formularz cenowy Wykonawcy nie przewiduje innych pozycji, należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach na wszelkie ponoszone koszty związane. Stawki bądź kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym Wykonawcy muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania Robót opisanych w Umowie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile niewymienione oddzielnie), odnoszące się do niniejszej Umowie jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty wprowadzone w Formularzu cenowym Wykonawcy, podczas gdy koszty dotyczące określonych elementów Robót należy rozłożyć na te pozycje, których te elementy dotyczą.

Stawki bądź kwoty dla poszczególnych pozycji, wprowadzone w Formularzu cenowym Wykonawcy należy podać w złotych polskich [PLN], bez VAT. O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w stawkach bądź kwotach innych pozycji. VAT zostanie zapłacony w należnej kwocie zgodnie z przepisami prawa polskiego w sprawie VAT.

Zmiany w Formularzu cenowym Wykonawcy, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone.

Stawki i kwoty wpisane do Formularza cenowego Wykonawcy zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności częściowych oraz przy wycenie Zmian.

Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Umowy.

Zakres 1:

| Lp. | Wykaz Cen | Jednostka | Ilość | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Roboty przygotowawcze: |  |  |  |
| 1. | Obsługa geodezyjna (Wytyczenie tras kanałów w terenie, Pomiar powykonawczy, mapa powykonawcza) | km | 6,11 |  |
|  | Razem roboty przygotowawcze: |  |  |  |
| II. | Roboty instalacyjne: |  |  |  |
| 1. | Wykonanie kanału grawitacyjnego z rur PVCØ200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami szczelności, jak w Dokumentacji Projektowej, oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 2008,5 |  |
| 2. | Wykonanie odgałęzień na sieci PVCØ200 z rur PVCØ160 zakończonych studnią PVCØ315 o średniej długości 5,16m wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami szczelności, jak w Dokumentacji Projektowej, | kpl. | 65 |  |
| 3. | Wykonanie przecisku rurą stalową Ø355,6 z wciągnięciem rury przewodowej PVCØ200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej | m | 16,0 |  |
| 4. | Wykonanie studni betonowych Ø1200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej | szt. | 21 |  |
| 5. | Wykonanie studni PCV Ø400 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej | szt. | 55 |  |
| 6. | Wykonanie przewiertu rurą PEØ125 z przeciąganiem rurociągu eksploatacyjnego PE-RCØ90 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 20,0 |  |
| 7. | Wykonanie kanału tłocznego z rur PE-RC Ø90 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 2599,0 |  |
| 8. | Wykonanie przewiertu rurą PE-RCØ90 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 1159,5 |  |
| 9. | Wykonanie kanału tłocznego z rur PE-RC Ø50 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 485 |  |
| 10. | Wykonanie przewiertu rurą PE-RCØ50 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 69 |  |
| 11. | Wykonanie kanału tłocznego z rur PE-RC Ø40 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 682,0 |  |
| 12. | Wykonanie przewiertu rurą PE-RCØ40 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 246,0 |  |
| 13. | Wykonanie studni rozprężnych betonowych Ø1200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem w terenie i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej | szt. | 4,0 |  |
| 14. | Wykonanie studni betonowych Ø1200 Hmin=2,0m z klapą rewizyjną wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem w terenie i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej | szt. | 4,0 |  |
| 15. | Wykonanie zaworów odpowietrzająco-napowietrzających w studni betonowej Ø1200 Hmin=2,0m wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem w terenie i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej | szt. | 3,0 |  |
| 16. | Trójniki kanalizacyjne PVCØ200/160 | szt. | 18,0 |  |
| 17. | Trójniki PEØ90/50 | szt. | 25,0 |  |
| 18. | Zasuwa Ø40 z obudową teleskopową, skrzynką uliczną, zabezpieczeniem i oznakowaniem w terenie | szt. | 25,0 |  |
| 19. | Przepompownia PS1 wraz z automatyką, powiadamianiem, zaprojektowanym i wykonanym przyłączem kablowym, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | kpl. | 1 |  |
| 20. | Przepompownia PS3 wraz z automatyką, powiadamianiem, zaprojektowanym i wykonanym przyłączem kablowym, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | kpl. | 1 |  |
| 21. | Przepompownie Przydomowe wraz z automatyką, zaprojektowaniem i wykonaniem przyłącza kablowego i sterownicą, instalacjami, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej | kpl. | 25 |  |
| 22. | Tablice informacyjne wraz z montażem | kpl. | 2 |  |
| 23. | Tablice pamiątkowe wraz z montażem | kpl. | 2 |  |
| 24. | Opłaty administracyjne | kpl. | 1 |  |
|  | Razem roboty instalacyjne: |  |  |  |
| III. | Roboty drogowe: |  |  |  |
| 1. | Nawierzchnia asfaltowa rozbiórka wraz z odtworzeniem | m2 | 10,0 |  |
| 2. | Odtworzenie nawierzchnia drogi ziemnej | m2 | 500,0 |  |
| 3. | Nawierzchnia z płyt jomb rozbiórka wraz z odtworzeniem | m2 | 520,0 |  |
|  | Razem roboty drogowe: |  |  |  |
| IV. | Zagospodarowanie terenu przepompowni: |  |  |  |
| 1. | Wykonanie ogrodzenia, fundamentów pod urządzenia, nawierzchni z kostki brukowej | kpl. | 2 |  |
|  | Razem zagospodarowanie terenu przepompowni: |  |  |  |
|  | RAZEM (I + II + III + IV) * : |  |  |  |

*kwotę tę należy przenieść do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zakresu 1) pn.: Cena netto.

Zakres 2:

| Lp. | Wykaz Cen | Jednostka | Ilość | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Roboty przygotowawcze: |  |  |  |
| 1. | Obsługa geodezyjna (Wytyczenie tras kanałów w terenie, Pomiar powykonawczy, mapa powykonawcza) | km | 1,24 |  |
|  | Razem roboty przygotowawcze: |  |  |  |
| II. | Roboty instalacyjne: |  |  |  |
| 1. | Wykonanie kanału tłocznego z rur PE-RC Ø90 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 1240,0 |  |
| 2. | Wykonanie przewiertu rurą PE-RCØ90 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu | m | 1129,0 |  |
| 3. | Wykonanie studni betonowych Ø1200 Hmin=2,0m z klapą rewizyjną wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem w terenie i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej | szt. | 1,0 |  |
| 4. | Wykonanie zaworów odpowietrzająco-napowietrzających w studni betonowej Ø1200 Hmin=2,0m wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem w terenie i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej | szt. | 1,0 |  |
|  | Razem roboty instalacyjne: |  |  |  |
| III. | Roboty drogowe: |  |  |  |
| 1. | Nawierzchnia z płyt jomb rozbiórka wraz z odtworzeniem | m2 | 111,0 |  |
|  | Razem roboty drogowe: |  |  |  |
|  | RAZEM (I + II + III) * : |  |  |  |

*kwotę tę należy przenieść do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zakresu 2 ) pn.: Cena netto.

............................................................                                                                                                                                                  		Data i podpis Wykonawcy