POIS/ZP/4/2011

Załącznik nr  1A

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej 4 845 000,00 EUR

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęczynie  w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”,

PREAMBUŁA

Opisy poszczególnych pozycji podane w FORMULARZU CENOWYM WYKONAWCY nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót. Pozycje te zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach Kontraktu, przede wszystkim w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym Wykonawcy i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadzi do Formularza cenowego Wykonawcy, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszelkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, wynikających z niniejszego Kontraktu, i że stosownie do nich wyceni wszystkie pozycje Robót w Formularzu cenowym Wykonawcy. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie elementy, które są niezbędne dla osiągnięcia wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, nawet, jeżeli elementy te nie zostały wymienione w  dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót czy w Formularzu cenowym Wykonawcy.

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki, w tym poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem. O ile Formularz cenowy Wykonawcy nie przewiduje innych pozycji, należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach na wszelkie ponoszone koszty związane. Stawki bądź kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym Wykonawcy muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania Robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile niewymienione oddzielnie), odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty wprowadzone w Formularzu cenowym Wykonawcy, podczas gdy koszty dotyczące określonych elementów Robót należy rozłożyć na te pozycje, których te elementy dotyczą.

Stawki bądź kwoty dla poszczególnych pozycji, wprowadzone w Formularzu cenowym Wykonawcy należy podać w złotych polskich [PLN], bez VAT. O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w stawkach bądź kwotach innych pozycji. VAT zostanie zapłacony w należnej kwocie zgodnie z przepisami prawa polskiego w sprawie VAT.

Zmiany w Formularzu cenowym Wykonawcy, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone.

Stawki i kwoty wpisane do Formularza cenowego Wykonawcy zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności częściowych oraz przy wycenie Zmian.

Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

| Lp. | Wykaz Cen | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 1. | TABELA A - CZĘŚĆ OGÓLNA |  |
| 2. | Tablice informacyjne |  |
| 3. | Tablice pamiątkowe |  |
| 4. | Opłaty administracyjne |  |
| 5. | Ubezpieczenie Robót |  |
| 6. | Ubezpieczenie Sprzętu |  |
| 7. | Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej |  |
| 8. | Gwarancja należytego wykonania |  |
| 9. | Razem tabela A: |  |
| 10. | TABELA B - CZĘŚĆ TECHNICZNA |  |
| 11. | 1. Roboty budowlane Kratopiaskownika - ob. nr 2 |  |
| 12. | 1.1. Rozbiórki |  |
| 13. | 1.2. Wykopy |  |
| 14. | 1.3. Roboty żelbetowe |  |
| 15. | 1.4. Izolacje i zabezpieczenia |  |
| 16. | 1.5. Zasypanie wykopów |  |
| 17. | 1.6. Elementy stalowe |  |
| 18. | 1.7. Dach |  |
| 19. | Razem poz.1: |  |
| 20. | 2. Roboty budowlane Reaktora biologicznego - ob. nr 4.2 |  |
| 21. | 2.1. Wykopy |  |
| 22. | 2.2. Roboty żelbetowe |  |
| 23. | 2.3. Izolacje i zabezpieczenia |  |
| 24. | 2.4. Zasypanie wykopów |  |
| 25. | 2.5. Elementy stalowe |  |
| 26. | 2.6. Przekrycie |  |
| 27. | 2.7. Rozbiórka ściany istniejącego Reaktora Biologicznego Ob. 4.1 |  |
| 28. | Razem poz. 2: |  |
| 29. | 3. Roboty budowlane Stacji mechanicznego odwadniania osadu i magazynu osadu - ob. nr 5 i 7 |  |
| 30. | 3.1. Rozbiórki |  |
| 31. | 3.2. Wykopy |  |
| 32. | 3.3. Roboty murowe |  |
| 33. | 3.4. Roboty żelbetowe |  |
| 34. | 3.5. Izolacje i zabezpieczenia |  |
| 35. | 3.6. Zasypanie wykopów |  |
| 36. | 3.7. Odwodnienie liniowe |  |
| 37. | 3.8. Podłoża i posadzki |  |
| 38. | 3.9. Elementy otworowe |  |
| 39. | 3.10. Tynki, oblicowania i malowania |  |
| 40. | 3.11. Dach |  |
| 41. | 3.12. Elewacja |  |
| 42. | Razem poz. 3: |  |
| 43. | 4. Roboty budowlane Budyneku technicznego: dyspozytorni, stanowiska pix-u, hali dmuchaw - ob. nr 6, 8 i 9 |  |
| 44. | 4.1. Rozbiórki |  |
| 45. | 4.2. Roboty murowe i wzmocnienia stalowe |  |
| 46. | 4.3. Podłoża i posadzki |  |
| 47. | 4.4. Elementy otworowe |  |
| 48. | 4.5. Tynki, oblicowania i malowania |  |
| 49. | 4.6. Dach |  |
| 50. | Razem poz. 4: |  |
| 51. | 5. Roboty budowlane Fundamentu pod Punkt zlewny - ob. nr ZL |  |
| 52. | 5.1. Płyta przed punktem zlewnym |  |
| 53. | 5.2. Płyta pod kontener |  |
| 54. | Razem poz. 5: |  |
| 55. | 6. Roboty budowlane Fundamentu pod biofiltr - ob. nr B |  |
| 56. | 6.1. Płyta fundamentowa pod biofiltr |  |
| 57. | Razem poz. 6: |  |
| 58. | 7. Sieci międzyobiektowe |  |
| 60. | 7.1. Rurociągi ścieków surowych |  |
| 61. | 7.2. Odpływ ścieków oczyszczonych z reaktora biologicznego Ob. 4.2 |  |
| 62. | 7.3. Rurociąg osadu nadmiernego z reaktora Ob. 4.2 do stacji odwadniania osadu Ob. 5. |  |
| 63. | 7.4. Rurociąg sprężonego powietrza z Hali dmuchaw Ob.6 do reaktora Ob.4.2. |  |
| 64. | 7.5. Rurociąg sprężonego powietrza do dezodoryzacji |  |
| 65. | 7.6. Odciek z biofiltra Ob.B do magazynu osadu Ob.7 |  |
| 66. | 7.7. Rurociąg wody technologicznej z reaktora Ob.4.2 |  |
| 67. | 7.8. Doprowadzenie wody do punktu zlewnego Ob.ZL i do biofiltra Ob.B |  |
| 68. | 7.9. Rurociągi doprowadzające PIX |  |
| 69. | 7.10. Przełożenie kanalizacji sanitarnej tłocznej |  |
| 70. | 7.11. Zabezpieczenie istniejących rurociągów |  |
| 71. | 7.12. Doprowadzenie wody do kratopiaskownika Ob..2 |  |
| 72 | Razem poz. 7: |  |
| 73. | 8. Technologia obiektów |  |
| 74. | 8.1. Punkt zlewny |  |
| 75. | 8.2. Kratopiaskownik Ob.2 |  |
| 76. | 8.3. Komora rozdziału Ob.3 |  |
| 77. | 8.4. Reaktor biologiczny Ob.4.2 |  |
| 78. | 8.5. Roboty remontowe w istniejącym Reaktorze Biologicznym Ob. 4.1 |  |
| 79. | 8.6. Hala dmuchaw Ob.6 |  |
| 80. | 8.7. Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu Ob.5 |  |
| 81. | 8.8. Budynek techniczny |  |
| 82. | 8.9. Biofiltr Ob.B |  |
| 83. | 8.10. Komora pomiarowa KP |  |
| 84. | 8.11. Próby, płukania, uruchomienie oczyszczalni. |  |
| 85. | Razem poz. 8: |  |
| 86. | 9. Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA |  |
| 87. | 9.1. LINIE KABLOWE NN , STEROWNICZE do ROZDZIELNIC OBIEKTOWYCH |  |
| 88. | 9.2. OBIEKT Nr 6, 8, 9 - Hala dmuchaw, Stanowisko PIX-u, Budynek techniczny |  |
| 89. | 9.3. OBIEKT Nr 4.1 - istniejący reaktor biologiczny |  |
| 90. | 9.4. OBIEKT Nr 4.2 - projektowany reaktor biologiczny |  |
| 91. | 9.5. OBIEKT Nr 5, 7 - stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu, magazyn osadu |  |
| 92. | 9.6. OBIEKT Nr 2 - kratopiaskownik |  |
| 93. | 9.7. PRZEBUDOWA KABLOWEJ LINII TELEFONICZNEJ |  |
| 94. | 9.8. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE TERENU |  |
| 95. | 9.9. ZASILANIE BRAMY WJAZDOWEJ |  |
| 96. | 9.10. INSTALACJE AKP oraz AUTOMATYKI |  |
| 97. | Razem poz. 9: |  |
| 98. | 10. Zagospodarowanie terenu |  |
| 99. | 10.1. Roboty drogowe |  |
| 100. | 10.2. Pozostałe roboty i zakupy |  |
| 101. | Razem poz. 10: |  |
| 102. | Razem Tabela B: |  |
| 103. | Razem netto Tabela A+B *: |  |

*kwotę tę należy przenieść do Formularza ofertowego (załącznik nr 1) pn.: Cena netto.

......................................................                                                                                                                                                       Data i podpis Wykonawcy