Załącznik nr 2 do SIWZ

ZP/3/2012

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawę materiałów sanitarnych” przekładam ofertę na:

1. Część nr 1 – dostawa materiałów wewnętrznych

...................................................................................................

2. Część nr 2 – dostawa materiałów zewnętrznych

...................................................................................................

W przypadku składania ofert dotyczących tylko jednej części proszę o wpisanie w poszczególnych rubrykach TAK (w przypadku składania oferty na daną część) lub NIE DOTYCZY (w przypadku nieskładania oferty na daną część).

ZP/3/2012	  								Załącznik nr 2.1 do SIWZ

.......................................................... 					……………., dnia ………….

pieczęć Wykonawcy

Nazwa firmy (Wykonawcy )...................................................................................

Adres Wykonawcy: ...............................................................................................

Nr telefonu/faks.....................................................................................................

Adres e-mail Wykonawcy ……………………………………………………………...

nr NIP....................................................................................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składamy niniejszym ofertę na wykonanie zamówienia, pn.: „Dostawa materiałów sanitarnych”. Oferujemy wykonanie Części I zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem szacunkowych danych ilościowych łącznie za cenę:

Wartość brutto (cena oferty): ...................................................................…………......

Słownie złotych: ………………………………………………………………………………….

Podatek VAT: ………………………………………………………………………………….

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………….

Wartość netto: ………………………………………………………………..…………........

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………….

zgodnie z poniższą tabelą:

| Część I – materiały wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału | Wielkość |  | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
|  | Wodomierze skrzydełkowe mokro bieżne ……………………… | 1 cal |  | 10 |  |  |  |
|  | Wodomierze skrzydełkowe mokro bieżne do zab. poziomej ………………….. | ¾ cala |  | 500 |  |  |  |
|  | Wodomierze skrzydełkowe mokro bieżne do zab. pionowej ………………….. | ¾ cala |  | 200 |  |  |  |
|  | Wodomierze skrzydełkowe mokro bieżne do zab. poziomej ……………………. | ½ cala |  | 200 |  |  |  |
|  | Wodomierze skrzydełkowe mokro bieżne do zab. pionowej ……………………. | ½ cala |  | 100 |  |  |  |
|  | Wskaźniki antymagnetyczne ……………………. | ------------- |  | 1.500 |  |  |  |
|  | Obejma naprawcza …………………… | do rur ½ cala |  | 10 |  |  |  |
|  | Obejma naprawcza ……………………… | do rur ¾ cala |  | 10 |  |  |  |
|  | Obejma naprawcza ………………………. | do rur 1cala |  | 50 |  |  |  |
|  | Obejma naprawcza ……………………… | do rur 6/4 cala |  | 40 |  |  |  |
|  | Obejma naprawcza ……………………… | do rur 5/4 cala |  | 20 |  |  |  |
|  | Obejma naprawcza …………………….. | do rur 2 cale |  | 15 |  |  |  |
|  | Nasuwka trójdzielna ……………………… | 88-98 m m |  | 10 |  |  |  |
|  | Nasuwka trójdzielna ……………………… | 108-118 m m |  | 10 |  |  |  |
|  | Zasuwa mufowa ……………………… | DN 50 |  | 20 |  |  |  |
|  | Zasuwa mufowa ……………………… | DN 40 |  | 20 |  |  |  |
|  | Klucz do zasuw ……………………… | DN 50 |  | 20 |  |  |  |
|  | Klucz do zasuw ………………………. | DN 40 |  | 20 |  |  |  |
|  | Zawór antyskażeniowy ………………………. | ¾ cala |  | 100 |  |  |  |
|  | Zawór antyskażeniowy …………………….. | ½ cala |  | 100 |  |  |  |
|  | Zawór antyskażeniowy ……………………… | 1 cal |  | 10 |  |  |  |
|  | Nasuwka trójdzielna ………………………. | DN 80/78-108 m m |  | 10 |  |  |  |
|  | Nasuwka trójdzielna …………………….. | DN 100/108-118 m m |  | 10 |  |  |  |
| Część I – materiały wewnętrzne Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ww. ceny zawierają wszystkie koszty wynikające z wykonania zamówienia. - Zobowiązujemy się wykonać całości zamówienia w terminie do 31.12.2012 lub wyczerpania zakresu umowy. - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebna do właściwego wykonania zamówienia. - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. - Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Inne informacje Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ______________________________ Pieczątka i podpis Wykonawcy UWAGA: Zamawiający zaleca korzystanie z druków i formularzy zawartych w SIWZ. Wykonawca nie jest zobowiązany do przepisywania ww. druków jako załączników i dokumentów do oferty przetargowej. ZP/3/2012 Załącznik nr 2.2 do SIWZ .......................................................... ……………., dnia …………. pieczęć Wykonawcy Nazwa firmy (Wykonawcy )................................................................................... Adres Wykonawcy: ............................................................................................... Nr telefonu/faks..................................................................................................... Adres e-mail Wykonawcy ……………………………………………………………... nr NIP.................................................................................................................... FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składamy niniejszym ofertę na wykonanie zamówienia, pn.: „Dostawa materiałów sanitarnych”. Oferujemy wykonanie Części II zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem szacunkowych danych ilościowych łącznie za cenę: Wartość brutto (cena oferty): ...................................................................…………...... Słownie złotych: …………………………………………………………………………………. Podatek VAT: …………………………………………………………………………………. Słownie złotych: ………………………………………………………………………………. Wartość netto: ………………………………………………………………..…………........ Słownie złotych: ………………………………………………………………………………. zgodnie z poniższą tabelą: |  |  |  |  |  |  |  |
| Część II – Materiały zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa materiału |  | Wielkość | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| Wodociąg |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rura PCV-U SDR21 PN 10 …………………….. |  | 110 mm | 200 mb |  |  |  |
| 2 | Rura PCV-U SDR21 PN 10 …………………….. |  | 90 mm | 500 mb |  |  |  |
| 3 | Rura PE100 SDR17 PN 10 …………………….. |  | 63 mm | 500 mb |  |  |  |
| 4 | Rura PE100 SDR17 PN 10 …………………….. |  | 40 mm | 300 mb |  |  |  |
| 5 | Rura PE100 SDR17 PN 10 ……………………. |  | 32 mm | 500 mb |  |  |  |
| 6 | Hydrant nadziemny …………………….. |  | ----------- | 15 szt. |  |  |  |
| 7 | Hydrant podziemny …………………….. |  | ----------- | 5 szt. |  |  |  |
| 8 | Zasuwa kołnierzowa …………………….. |  | 100 | 5 szt. |  |  |  |
| 9 | Zasuwa kołnierzowa …………………….. |  | 80 | 10 szt. |  |  |  |
| 10 | Kolano kołnierzowe …………………….. |  | ----------- | 15 szt. |  |  |  |
| 11 | Króciec ……………………. |  | Ø 100 | 10 szt. |  |  |  |
| 12 | Króciec …………………… |  | Ø 80 | 60 szt. |  |  |  |
| 13 | Nawiertka NCS ……………………… |  | Ø 100 | 10 szt. |  |  |  |
| 14 | Nawiertka NCS …………………….. |  | Ø 80 | 20 szt. |  |  |  |
| 15 | Skrzynki uliczne …………………… |  | ----------- | 50 szt. |  |  |  |
| 16 | Tabliczki zasuwowe ……………………. |  | ----------- | 100 szt. |  |  |  |
| Kanalizacja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura trzonowa studni d=300mm …………………….. |  |  | 6 szt. |  |  |  |
| 2 | Rura trzonowa studni d=400mm …………………….. |  |  | 6 szt. |  |  |  |
| 3wa d=300mmwa studni d=300mm 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Rura teleskopowa d=300mm ……………………. |  | --------- | 20 szt. |  |  |  |
| 4 | Rura teleskopowa d=400mm ……………………. |  |  | 10 szt. |  |  |  |
| 5 | Włazy żeliwne ……………………. |  | do 25 t | 2szt. |  |  |  |
| 6 | Włazy żeliwne ……………………. |  | do 15 t | 5 szt. |  |  |  |
| 7 | Włazy żeliwne ……………………. |  | do 5 t | 5 szt. |  |  |  |
| Część I – materiały zewnętrzne Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

- Ww. ceny zawierają wszystkie koszty wynikające z wykonania zamówienia.

- Zobowiązujemy się wykonać całości zamówienia w terminie do 31.12.2012 lub wyczerpania zakresu umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebna do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________

Pieczątka i podpis Wykonawcy

UWAGA:

Zamawiający zaleca korzystanie z druków i formularzy zawartych w SIWZ. Wykonawca nie jest zobowiązany do przepisywania ww. druków jako załączników i dokumentów do oferty przetargowej.